# Hotel
## zu treffende Maßnahmen
- RWA oder RDA in Treppenräumen vorhanden? Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten. Rauchausbreitung über Rettungswege und Lüftungsanlage verhindern.
- Erkundung - Außen- und Innenerkundung; Verbindungen zu anderen Gebäudeteile beachten –> Hotelzimmer, Lobby, Küche, Technikräume, Keller, (Tief-)Garage
- Steigleitung / Wandhydranten vorhanden? nass/trocken – Einspeisungs- bzw. Anschlussmöglichkeiten
## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
- Objektpläne vorhanden?
- Anfahrt; Aufstellfläche für Drehleiter
- Funkverbindung im Gebäude beachten
- Technische Gebäudeausrüstung (TGA), wie Aufzug / Feuerwehraufzug, Lüftungsanlagen, Müllschacht usw.
- Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung
- Massenanfall von Verletzten (MANV), Behandlungsplatz, Notunterkunft
## Quellenangabe
Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16