# Klasse 5.2 Organische Peroxide
Stoffe der Klasse 5.2 enthalten gebundenen Sauerstoff, den sie an andere Stoffe abgeben können. Diese können dann bei geringeren Temperaturen und heftiger brennen. Der Stoff der Klasse 5.2 kann sich oberhalb einer bestimmten Temperatur explosionsartig zersetzen.
## zu treffende Maßnahmen
ERICards aller Stoffe der ADR-Klasse 5.2
- Notfall- und Kontrolltemperatur aus Frachtbrief entnehmen und am Stoff messen
- Kühlmaßnahmen aus der Deckung oder ohne Personal (Monitor) vornehmen
### besondere Gefahren
- Brand- und Explosionsgefahr bei Kontakt mit brennbaren Stoffen
- explosionsartige Selbstzersetzung bei Licht- oder Wärmeeinwirkung
- heftige Reaktion mit Wasser und Säuren
- Bei Brand Bildung giftiger und ätzender Gase
- erstickende Löschmittel meist unwirksam (Stoff selbst gibt Sauerstoff ab)
- Druckanstieg in Tanks durch Gasentwicklung
- ätzend
## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
kein organisches Bindemittel verwenden
### verschiedene Temperaturen
#### SADT
Temperatur, bei der sich der Stoff unter zunehmender Reaktionsgeschwindigkeit zersetzt
#### Notfalltemperatur
Temperatur, bei der Notfallmaßnahmen ergriffen werden müssen (5 bis 10°C unter SADT). Bei Überschreitung der Temperatur Gebiet räumen und Abstand halten.
#### Kontrolltemperatur
Temperatur, bei der der Stoff sicher transportiert werden kann (10 bis 20°C unter SADT)
### besondere Stoffe der Klasse 5.2
## Quellenangabe
- Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007
- FwDV 500 Stand 2012
## Stichwörter

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16