# Tauchpumpe
Auf dieser Seite sind die üblichen, bei Feuerwehren verwendeten Tauchpumpen aufgelistet. Pumpen mit höherer Leistungsfähigkeit werden durch das THW vorgehalten.
Mit Tauchpumpen dürfen keine brennbaren Flüssigkeiten, Säuren, Laugen, etc. gefördert werden. Dafür sind Gefahrgutpumpen einzusetzen.
## elektrische Tauchpumpen
Typ	Nennleistung	Nennförderdruck	Betriebsspannung
TP 4/1	400 l/min	1 bar	230 V
TP 8/1	800 l/min	1 bar	400 V
TP 15/1	1.500 l/min	1 bar	400 V

Die Angaben bedeuten: Tauchpumpen leisten bei einer Förderhöhe von 10 m einen Druck von 1 bar die jeweils angegebene Wassermenge.
Wird die Tauchpumpe nicht an einen Feuerwehr-Stromerzeuger angeschlossen, muss ein Personenschutzschalter (PRCD-S) verwendet werden.
## Turbinentauchpumpen
TTP 8/1/8 bedeutet:
- Nennförderstrom 800 l/min
- Nennförderdruck 1 bar
- Treibwasserdruck 8 bar
## Weblinks
- Tauchpumpe
- Turbotauchpumpe
## Quellenangabe
Kraftbetriebene und weitere Geräte, Feuerwehr Lernbar, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg
## Stichwörter
Schmutzwasserpumpe

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16