# Blockheizkraftwerk (BHKW)
Verwendung z.B. in Kombination mit Biogasanlage wenn Treibstoff nicht über öffentliches Leitungsnetz bezogen wird.
## Maßnahmen
Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!
bei Brand des Blockheizkraftwerks:
- Treibstoffzufuhr absperren (meist (Erd-)Gas oder Diesel)
- Not-Aus-Schalter betätigen
- Strom abschalten
- Löschmittel Schaum und/oder Kohlenstoffdioxid (CO2)
- Brandübertragung durch Lüftungsleitungen in andere Räume möglich
- Motor enthält Motor- und/oder Zündöl, entsprechende Maßnahmen ergreifen
### besondere Gefahren
- Verbrennungsgefahr an heißen Teilen (vor allem Zuleitung und Wärmespeicher)
- Verbrühungsgefahr durch Wasser(-dampf) wenn Leitungen brechen
## weitere Hinweise
Brandherde in Dämmungen und Verkleidungen möglich, trotz dass diese aus nicht brennbarem Material bestehen müssen
## Quellenangabe
Erdgas und Biogas - Leitfaden für Feuerwehren. Erdgas Südwest GmbH, 2011.
## Stichwörter

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16