Dachstuhlbrand

zu treffende Maßnahmen

Allgemeine Maßnahmen für Gebäudebrände beachten!

Dachstuhlbrand versuchen innerhalb von spätestens 20 min unter Kontrolle zu bringen um Einsturz zu vermeiden

ggf. Riegelstellung vorbereiten um nach Aufbrennen des Dachstuhls Nachbargebäude schützen zu können.

Nachbargebäude kontrollieren und Fenster schließen.

bei Reihenhäusern Innenangriff über das Treppenhaus um Brandausbreitung in angrenzende Dachstühle zu bekämpfen

bei aufgebrannter Dachhaut gezieltes Löschen über Drehleiter mittels C-Strahlrohr, um Wasserschäden in darunterliegenden Geschossen zu minimieren

besondere Gefahren - Dachstuhlbrand allgemein

Höhe und die begrenzten Zugänglichkeiten

fehlende Öffnungen zur schnellen Abfuhr von Rauch und Wärme

oftmals eine erhöhte Brandlast (Lager/Speicher) und

brennbare Konstruktion

nach 15 min Brandeinwirkung Einsturz der Dachziegel möglich

nach 20 - 40 min Brandeinwirkung Instabilität zu den Seiten hin, in der Folge Umstürzen beider Giebelwände möglich → Trümmerschatten am Giebel meiden!

Umsturz des Schornsteins nach Brandeinwirkung auf den Dachstuhl möglich

Nagelplattenbinder

LIDL-Markt mit Nagelplattenbinder-Dach

oftmals bei Discount-Märkten wie Aldi, LIDL, Netto, …

Innenangriff nur in Entstehungsbrandphase und wenn Dach nicht betroffen

Objekt schnellstmöglich räumen

Umgebung schützen (Riegelstellung aufbauen)

weitere Hinweise unter Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

besondere Gefahren - Nagelplattenbinder

keine statischen Reserven
→ Zusammenbruch der kompletten Dachkonstruktion beim Versagen eines/nur weniger Binder!

Einsturz kündigt sich nicht an

kein Feuerwiderstand (F0)

Reetdachbrände

Auch im Brandfall dringt Wasser kaum durch das Reetdach zum Brandherd → Totalverlust wahrscheinlich

Abdecken kaum durchführbar

Reetbündel auf Dächern älterer Bauart sind mit Schnüren verbunden, die während des Brandes durchbrennen. In der Folge rutschen die Bündel vom Dach ab → Trümmerschatten beachten!

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Im Innenangriff bei einem Dachstuhlbrand möglichst nahe der Traufkanten vorgehen, den Firstbereich meiden und so weit wie möglich Abstand zum Brandherd halten

Innenangriff auch bei aufgebranntem Dachstuhl möglich

Außenangriff bei geschlossener Dachhaut unsinnig

Quellenangabe

Hinweise zu Dachstuhlbränden - Hinweise für den Einsatzleiter. Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, Bruchsal 2012.

Schwierige Brandbekämpfung: Wenn das Reetdach brennt, Feuerwehrmagazin, abgerufen am 28.08.2017

Bild LIDL-Markt: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lidl.JPG, veröffentlicht vom Wikipedia-User joho345 als gemeinfrei

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16