Strahlrohre

Mehrzweckstrahlrohre

Wasserlieferung in Liter/Minute

Strahlrohr	mit Mundstück	ohne Mundstück
DM	25	50
CM	100	200
BM	400	800

Durchmesser in mm

Strahlrohr	Mundstücksweite	Düsenweite
DM	4	6
CM	9	12
BM	16	22

Abstände in elektrischen Anlagen

siehe Vorgehen in elektrischen Anlagen, Abschnitt Löschmittel allgemein

Quellenangabe

* B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln

Stichwörter

Armaturen zur Wasserabgabe

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16