Kellerbrand

zu treffende Maßnahmen

Erkundung - Außen- und Innenerkundung –> Technikraum, Keller- bzw. Lagerraum

Treppenraum entrauchen und rauchfrei halten

Zugangsmöglichkeiten prüfen

Einsatz Wärmebildkamera

Brennstoffe (Holz, Kohle, Heizöl, Gas) beachten

Energieversorger (Gas, Elektrizität) verständigen

Sicherheitstrupp bereithalten

Durchsuchen und Räumen von betroffenen Wohneinheiten – Notunterkunft

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Anfahrt, Aufstellflächen für Einsatzfahrzeuge

Energieversorgung – Gas, Elektrizität, Wasser, Heizung

Einsatzstelle (kalte Brandstelle) übergeben

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16