Laubenbrand

Maßnahmen

Fahrzeugaufstellung, Bereitstellungsraum einrichten

Evtl. schlechte Löschwasserversorgung → z.B. Pendelverkehr mit TLF einrichten

Oft mehrschichtige Decken/Wände → ggf. schweres Gerät (Bagger, Radlader) zum Öffnen heranziehen, Fognails einsetzen wenn vorhanden

Nachforderung: evtl. Versorger (Stadtwerke; Gas, Wasser, Strom, …)

besondere Gefahren

Evtl. Anfahrt/Zugang schwierig zu finden

Übernachtende Personen / Obdachlose evtl. auch in unüblichen Jahreszeiten

Gasflaschen (vor allem Flüssiggas)

Schnelle Brandausbreitung, eng stehende Nachbargebäude

Schnell Einsturzgefahr → Innenangriff eher nicht angebracht wenn keine Personen vermutet

Mangelhafte Elektroinstallation

Quellenangabe

noch keine Quellen angegeben

Stichwörter

Gartenlaube, Gartenlaubenbrand, Kleingartenkolonie, Kleingartenanlage, KGA

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16