Tankstellenbrand

zu treffende Maßnahmen

Zufahrt zur Tankstelle sperren, Tankstelle räumen

Not-Aus der Zapfsäule sperrt Zuleitung vom Erdtank ab

Löschmittel Schaum
ausgetretene Treibstofflachen mit Schaumteppich abdecken

evtl. an die Tankstelle angeschlossene Werkstatt vorhanden?

besondere Gefahren

auslaufende Kraftstoffe in die Umwelt, aber normalerweise spezielle Abläufe mit Auffangbehältern für diese vorhanden

alternative Kraftstoffe (Flüssiggas, Erdgas, Wasserstoff, … → siehe auch Autogas-(Flüssiggas-)fahrzeuge, Ergasfahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge, Elektro-/Hybridfahrzeuge)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Rauchentwicklung aus dem Verkaufsraum kann auch von der Alarmanlage nach einem Einbruchsalarm stammen

Quellenangabe

-

Stichwörter

Tanken

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16