Dosisleistungskonstante

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Gamma-Dosisleistungskonstanten können verwendet werden um die Äquivalentdosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers in einer bestimmten Entfernung zu berechnen. Das Formelzeichen ist ΓH.

Mit folgender Formel kann die Äquivalentdosisleistung in µSv/h berechnet werden:

Formel zur Berechnung der Äquivalentdosisleistung

A: Aktivität in Gigabecquerel (Umrechnung)

r: Abstand von der Strahlenquelle in Metern

Für die Berechnung wird vorausgesetzt, dass es sich zumindest annähernd um einen Punktstrahler handelt. Es ist zu beachten, dass durch die Gamma-Dosisleistungskonstanten nur die Anteile der Gamma-Strahlung abgedeckt werden, eventuelle weitere auftretende Strahlungsarten werden nicht berücksichtigt. Bei der zusätzlichen Emission von Beta-Strahlung kann diese bei geringer Entfernung zur Strahlungsquelle bis zu 200-fach höher sein als die Gamma-Strahlung.

Gamma-Dosisleistungskonstanten wichtiger Nuklide

Radionuklid	HWZ	Gamma-Dosisleistungskonstante Einheit: (μSv·m²)/(h·GBq)
Be-7	53,29 d	7,768
Na-22	2,603 a	322,1
Na-24	14,96 h	491,2
Mg-28	20,90 h	206,3
Ar-41	1,83 h	178,1
K-42	12,36 h	36,86
Ca-47	4,54 d	148,7
Sc-46	83,82 d	292,9
V-48	15,97 d	420,6
Cr-51	27,7 d	4,79
Mn-52	5,60 d	497,3
Mn-54	312,20 d	125,4
Mn-56	2,58 h	231,3
Fe-52	8,27 h	467,9
Fe-59	44,503 d	168
Co-56	77,26 d	482,8
Co-57	271,79 d	15,21
Co-58	70,86	148
Co-60	5,272 a	351,1
Ni-65	2,52 h	75,18
Cu-64	12,70 h	29,42
Zn-65	244,30 d	83,21
Ga-66	9,40 h	311,8
Ga-67	78,30 h	20,81
Ga-68	67,63 min	147,7
Ga-72	14,10 h	360,2
Ge-68	270,82 d	147,7
As-74	17,77 d	117,5
As-76	26,40 h	63,4
Se-75	119,64 d	55,46
Rb-81	4,58 h	92,2
Kr-81 m	13,10 s	17,86
Br-82	35,34 h	393
Kr-85	10,76 a	0,354
Sr-85	64,89 d	78,94
Rb-86	18,70 d	13,71
Sr-87 m	2,81 h	49,37
Y-88	106,60 d	357,6
Y-91	58,50 d	509
Zr-95	64,00 d	111,8
Nb-95	34,97 d	116,1
Mo-99	66,00 h	39,2
Tc-99 m	6,00 h	21,6
Ru-103	39,35 d	77,42
Rh-105	35,40 h	11,74
Pd-109	13,43 h	15,39
Cd-109	462,60 d	43,47
Ag-110 m	249,90 d	408,4
Ag-111	7,45 d	4
In-111	2,81 d	86,36
In-113 m	99,49 min	47,91
In-114 m	49,50 d	26,3
Sn-113	115,10 d	74,27
Cd-115 m	44,80 d	4,58
Sb-122	2,70 d	68,77
I-123	13,20 h	43,18
Sb-124	60,30 d	260
Sb-125	2,77 a	77,72
J-125	59,41 d	38,8
J-131	8,02 d	59,34
Ba-131	11,50 d	85,1
Te-132	3,024 d	391,2
I-132	2,30 h	344
Xe-133	5,20 d	13,88
Ba-133	10,50 a	80,23
Cs-134	2,06 a	237,2
Cs-137	30,17 a	87,98
Ce-139	137,60 d	32,94
Ba-140	12,75 d	395,6
La-140	40,272 h	316,8
Ce-141	32,50 d	11,98
Ce-144	284,80 d	7,34
Nd-147	10,98 d	24,38
Eu-152	13,33 a	172,9
Gd-153	239,47 d	23,25
Eu-154	8,80 a	178,1
Eu-155	4,761 a	9,25
Yb-169	32,00 d	49,39
Tm-170	128,60 d	0,7886
Yb-175	4,20 d	6,027
Hf-175	70,00 d	56,37
Lu-177	6,71 d	7,483
Hf-181	42,39 d	84,47
Ta-182	114,43 d	185
Re-186	89,25 h	2,64
W-187	23,72 h	72,84
Os-191	15,40 d	12,94
Ir-192	73,83 d	124,9
Au-195 m	30,50 s	29,12
Hg-195 m	40,00 h	40,91
Pt-197	18,30 h	2,72
Hg-197	64,10 h	8,701
Au-198	2,6943 d	62,7
Au-199	3,139 d	11,81
Tl-201	73,10 h	11,86
Hg-203	46,59 d	35,13
Pb-210	22,30 d	0,47
Ra-224	3,66 d	1,42
Ra-226	1600 a	225
Ac-227	21,773 a	58,9
Ra-228	5,75 a	308
Th-228	1,913 a	0,22
Th-232	1,405×10¹⁰ a	298,4
U-234	2,455×10⁵ a	0,02
Am-241	432,2 a	6,594

Nuklide, denen ein m (für metastabil) nachgestellt ist, befinden sich nicht im Grundzustand sondern sind Kernisomere.

Viele weitere Informationen zu Nukliden sind auf der Seite Nuklidkarte zu finden.

Quellenangabe

Lehrunterlage "Grundkurs im Strahlenschutz", Studiengang Security & Safety Engineering (Bachelor), Hochschule Furtwangen

Eintrag für Dosisleistungskonstante bei Wikipedia

Eintrag für Kernisomer bei Wikipedia

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16