# Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken
## zu treffende Maßnahmen
- Entscheidung über
  - Pedelverkehr mit TLF
  - Aufbau einer Schlauchleitung
## Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise
### Pendelverkehr mit TLF
Als Ersatz bis Schlauchleitung aufgebaut ist
### Aufbau einer Schlauchleitung
#### geschlossene Schaltreihe
- durchgängige Leitung von Wasserentnahme- bis Abgabestelle, nur unterbrochen durch Verstärkerpumpen
- Vorteile:
  - geringerer Personal- und Materialbedarf
  - schneller betriebsbereit als offene Schaltreihe
- Nachteil:
  - sofortiger Zusammenbruch der Wasserförderung bei Pumpenausfall oder Schlauchplatzer
#### offene Schaltreihe
- unterbrochene Leitung, vor der Pumpe wird das Wasser in einen Behälter (Fahrzeugtank oder Faltbehälter) geleitet
- Vorteile:
  - keine Druckstöße
  - Pufferung des Löschwassers
  - größerer Abstand zwischen den Pumpen möglich, da kein Mindesteingangsdruck (1,5 bar) an der nächsten Pumpe erforderlich
- Nachteile:
  - personalintensiver und materialaufwändiger als geschlossene Schaltreihe
  - längere Aufbaudauer
### Berechnung der Pumpenabstände für offene und geschlossene Schaltreihe
## Weblinks
Merkblatt Wasserförderung über lange Schlauchstrecken, Staatliche Feuerwehrschule Würzburg
## Quellenangabe
B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
## Stichwörter
Wasserförderung

Tracedump:
newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16